玉林市中医医院宫腔电切镜(镜体及镜鞘）采购
项目需求参数
1、内镜镜体全部采用进口不锈钢管 ；

2、窥镜采用进口光学玻璃、光钎、光锥； 

3、采用柱状透镜专利技术、图像清晰、视场明亮 ；

4、带有方向标、蓝宝石镜头，永不磨损 ；

5、采用耐高温高强度陶瓷 ；

6、内外鞘保持静止时操作器，内窥镜和手术电极可360度旋转，可持续灌流； 

7、内窥镜：Φ4mm*302mm ；

8、外鞘：27Fr*180mm ；

9、内鞘及闭孔器：25Fr*195mm ；

10、可连接OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI光缆。

