| 大腹器械包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | J31345止血钳 | 26cm直全齿 | 把 | 2 |  |  |
| 2 | J31230止血钳 | 20cm直全齿 | 把 | 2 |  |  |
| 3 | J31346止血钳 | 26cm弯全齿 | 把 | 3 |  |  |
| 4 | J31280止血钳 | 22cm弯全齿 | 把 | 3 |  |  |
| 5 | J31180止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 10 |  |  |
| 6 | J31120止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 7 | J31060止血钳 | 14cm弯全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 8 | J36030组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 把 | 8 |  |  |
| 9 | J32170持针钳 | 22cm粗针 | 把 | 1 |  |  |
| 10 | J32180持针钳 | 22cm细针 | 把 | 1 |  |  |
| 11 | J32210持针钳 | 20cm粗针 | 把 | 1 |  |  |
| 12 | J32100持针钳 | 18cm粗针 | 把 | 2 |  |  |
| 13 | J22070组织剪 | 20cm直 | 把 | 1 |  |  |
| 14 | J22090组织剪 | 22cm直 | 把 | 1 |  |  |
| 15 | J35040帕巾钳 | 14cm尖头 | 把 | 4 |  |  |
| 16 | J34030海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 17 | J34050海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 18 | JYF240组织镊 | 25cm直形 凹凸齿 1.8×3 | 把 | 1 |  |  |
| 19 | J42065医用镊 | 22cm 横齿 | 把 | 1 |  |  |
| 20 | JD4010胸腔镊 | 20cm直无钩 有定位 | 把 | 1 |  |  |
| 21 | J41055组织镊 | 14cm直形 1×2钩 | 把 | 2 |  |  |
| 22 | J11050手术刀柄 | 7# | 把 | 1 |  |  |
| 23 | J11030手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |  |
| 24 | B0E020组织拉钩 | 大拉钩 21cm | 把 | 1 |  |  |
| 25 | B30500压肠板 | 30cm | 把 | 3 |  |  |
| 26 | B30050深部拉钩 | 20cm板式 叶宽24×100 | 把 | 2 |  |  |
| 27 | B30060深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 | 把 | 2 |  |  |
| 28 | B30070深部拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152 | 把 | 2 |  |  |

| 脑科钻孔包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | J32100持针钳 | 18cm粗针 | 把 | 1 |  |  |
| 2 | J21210手术剪 | 18cm直圆 | 把 | 1 |  |  |
| 3 | J31180止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 1 |  |  |
| 4 | J31110止血钳 | 16cm直全齿 | 把 | 1 |  |  |
| 5 | J36020组织钳 | 16cm 普通 头宽5 | 把 | 1 |  |  |
| 6 | J35060帕巾钳 | 16cm尖头 | 把 | 1 |  |  |
| 7 | J11030手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |  |
| 8 | J11050手术刀柄 | 7# | 把 | 1 |  |  |
| 9 | J41055组织镊 | 14cm直形 1×2钩 | 把 | 1 |  |  |
| 10 | H6F060乳突牵开器 | 14cm固定式 钝（3*4） | 把 | 1 |  |  |
| 11 | P23160骨膜剥离器 | 20cm 弯 圆刃 刃宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 12 | NAA080吸引管 | 22cm简式 直φ3斜口 | 把 | 3 |  |  |
| 13 | NAI030咬骨钳 | 18cm双关节 角弯20°刃3.5无角柄 | 把 | 1 |  |  |
| 14 | NAL040剥离器 | 20cm角弯圆头 宽2.0 | 把 | 1 |  |  |
| 15 | NAL010剥离器 | 20cm直叶片头 宽1.5 | 把 | 1 |  |  |
| 16 | GA1320骨科钻头 | 直形5*80 | 把 | 4 |  |  |
| 17 | GA1330骨科钻头 | 直形6*80 | 把 | 4 |  |  |
| 18 | 10D200 医用电动锯、钻 | DJKLZ-I | 把 | 1 |  |  |

| 中腹器械包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | J34030海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 2 | J34050海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 3 | J35040帕巾钳 | 14cm尖头 | 把 | 4 |  |  |
| 4 | J32100持针钳 | 18cm粗针 | 把 | 2 |  |  |
| 5 | J32110持针钳 | 18cm细针 | 把 | 1 |  |  |
| 6 | J36030组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 把 | 6 |  |  |
| 7 | J31180止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 5 |  |  |
| 8 | J31120止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 | 5 |  |  |
| 9 | J31060止血钳 | 14cm弯全齿 | 把 | 5 |  |  |
| 10 | J31020止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 11 | J31170止血钳 | 18cm直全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 12 | J31110止血钳 | 16cm直全齿 | 把 | 2 |  |  |
| 13 | JA2531组织剪 | 18cm直窄头 | 把 | 1 |  |  |
| 14 | J22060组织剪 | 18cm 弯 电镀 | 把 | 1 |  |  |
| 15 | B0E035组织拉钩 | 同向直角18.5/直角18.5 WD | 把 | 1 |  |  |
| 16 | J11030手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |  |
| 17 | J11050手术刀柄 | 7# | 把 | 1 |  |  |
| 18 | J41055组织镊 | 14cm直形 1×2钩 | 把 | 2 |  |  |
| 19 | JD4010胸腔镊 | 20cm直无钩 | 把 | 1 |  |  |
| 20 | J42055医用镊 | 20cm横齿（敷料） | 把 | 2 |  |  |

| 普胸器械包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | J11030手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |  |
| 2 | J11050手术刀柄 | 7# | 把 | 1 |  |  |
| 3 | 大直角钳 | 22cm | 把 | 2 |  |  |
| 4 | 直角钳 | 22cm | 把 | 2 |  |  |
| 5 | 索纹钳 | 26cm | 把 | 2 |  |  |
| 6 | J32190持针钳 | 25cm粗针 | 把 | 1 |  |  |
| 7 | J32170持针钳 | 22cm粗针 | 把 | 2 |  |  |
| 8 | J32210持针钳 | 20cm粗针 | 把 | 1 |  |  |
| 9 | J32100持针钳 | 18cm粗针 | 把 | 2 |  |  |
| 10 | J36030组织钳 | 18cm普通头宽5 | 把 | 6 |  |  |
| 11 | J31280止血钳 | 22cm弯全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 12 | J31240止血钳 | 20cm弯全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 13 | J31180止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 16 |  |  |
| 14 | J31120止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 | 4 |  |  |
| 15 | J31060止血钳 | 14cm弯全齿 | 把 | 2 |  |  |
| 16 | J31270止血钳 | 22cm直全齿 | 把 | 2 |  |  |
| 17 | J31230止血钳 | 20cm直全齿 | 把 | 2 |  |  |
| 18 | J22080组织剪 | 20cm弯全齿 | 把 | 1 |  |  |
| 19 | J22120组织剪 | 25cm弯全齿 | 把 | 1 |  |  |
| 20 | J22070组织剪 | 20cm直 | 把 | 1 |  |  |
| 21 | J22110组织剪 | 25cm直 | 把 | 1 |  |  |
| 22 | J41055组织镊 | 14cm直形1×2钩 | 把 | 2 |  |  |
| 23 | JD4010胸腔镊 | 20cm直无钩有定位 | 把 | 1 |  |  |
| 24 | JYF250组织镊 | 25cm直形凹凸齿2.4×3.2 | 把 | 2 |  |  |
| 25 | J42075医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 把 | 1 |  |  |
| 26 | B0E020组织拉钩 | 大拉钩21cm | 把 | 2 |  |  |
| 27 | J34030海绵钳 | 25cm弯无齿头宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 28 | J34050海绵钳 | 25cm弯有齿头宽8 | 把 | 1 |  |  |
| 29 | B30050深部拉钩 | 20cm板式叶宽24×100 | 把 | 1 |  |  |
| 30 | B30060深部拉钩 | 25cm板式叶宽36×115 | 把 | 1 |  |  |
| 31 | B30070深部拉钩 | 30cm板式叶宽48×152 | 把 | 1 |  |  |