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	序号
	商品名称
	商品规格
	单位
	数量
	
	

	1
	J31345止血钳
	26cm直全齿
	把
	2
	
	

	2
	J31230止血钳
	20cm直全齿
	把
	2
	
	

	3
	J31346止血钳
	26cm弯全齿
	把
	3
	
	

	4
	J31280止血钳
	22cm弯全齿
	把
	3
	
	

	5
	J31180止血钳
	18cm弯全齿
	把
	10
	
	

	6
	J31120止血钳
	16cm弯全齿
	把
	4
	
	

	7
	J31060止血钳
	14cm弯全齿
	把
	4
	
	

	8
	J36030组织钳
	18cm 普通 头宽5
	把
	8
	
	

	9
	J32170持针钳
	22cm粗针
	把
	1
	
	

	10
	J32180持针钳
	22cm细针
	把
	1
	
	

	11
	J32210持针钳
	20cm粗针
	把
	1
	
	

	12
	J32100持针钳
	18cm粗针
	把
	2
	
	

	13
	J22070组织剪
	20cm直
	把
	1
	
	

	14
	J22090组织剪
	22cm直
	把
	1
	
	

	15
	J35040帕巾钳
	14cm尖头
	把
	4
	
	

	16
	J34030海绵钳
	25cm弯无齿 头宽8
	把
	1
	
	

	17
	J34050海绵钳
	25cm弯有齿 头宽8
	把
	1
	
	

	18
	JYF240组织镊
	25cm直形 凹凸齿 1.8×3
	把
	1
	
	

	19
	J42065医用镊
	22cm 横齿
	把
	1
	
	

	20
	JD4010胸腔镊
	20cm直无钩 有定位
	把
	1
	
	

	21
	J41055组织镊
	14cm直形 1×2钩
	把
	2
	
	

	22
	J11050手术刀柄
	7#
	把
	1
	
	

	23
	J11030手术刀柄
	4#
	把
	1
	
	

	24
	B0E020组织拉钩
	大拉钩 21cm
	把
	1
	
	

	25
	B30500压肠板
	30cm
	把
	3
	
	

	26
	B30050深部拉钩
	20cm板式 叶宽24×100
	把
	2
	
	

	27
	B30060深部拉钩
	25cm板式 叶宽36×115
	把
	2
	
	

	28
	B30070深部拉钩
	30cm板式 叶宽48×152
	把
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	脑科钻孔包

	序号
	商品名称
	商品规格
	单位
	数量
	
	

	1
	J32100持针钳
	18cm粗针
	把
	1
	
	

	2
	J21210手术剪
	18cm直圆
	把
	1
	
	

	3
	J31180止血钳
	18cm弯全齿
	把
	1
	
	

	4
	J31110止血钳
	16cm直全齿
	把
	1
	
	

	5
	J36020组织钳
	16cm 普通 头宽5
	把
	1
	
	

	6
	J35060帕巾钳
	16cm尖头
	把
	1
	
	

	7
	J11030手术刀柄
	4#
	把
	1
	
	

	8
	J11050手术刀柄
	7#
	把
	1
	
	

	9
	J41055组织镊
	14cm直形 1×2钩
	把
	1
	
	

	10
	H6F060乳突牵开器
	14cm固定式 钝（3*4）
	把
	1
	
	

	11
	P23160骨膜剥离器
	20cm 弯 圆刃 刃宽8
	把
	1
	
	

	12
	NAA080吸引管
	22cm简式 直φ3斜口
	把
	3
	
	

	13
	NAI030咬骨钳
	18cm双关节 角弯20°刃3.5无角柄
	把
	1
	
	

	14
	NAL040剥离器
	20cm角弯圆头 宽2.0
	把
	1
	
	

	15
	NAL010剥离器
	20cm直叶片头 宽1.5
	把
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	GA1320骨科钻头
	直形5*80
	把
	4
	
	

	17
	GA1330骨科钻头
	直形6*80
	把
	4
	
	

	18
	10D200 医用电动锯、钻
	DJKLZ-I
	把
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	中腹器械包

	序号
	商品名称
	商品规格
	单位
	数量
	
	

	1
	J34030海绵钳
	25cm弯有齿 头宽8
	把
	1
	
	

	2
	J34050海绵钳
	25cm弯无齿 头宽8
	把
	1
	
	

	3
	J35040帕巾钳
	14cm尖头
	把
	4
	
	

	4
	J32100持针钳
	18cm粗针
	把
	2
	
	

	5
	J32110持针钳
	18cm细针
	把
	1
	
	

	6
	J36030组织钳
	18cm 普通 头宽5
	把
	6
	
	

	7
	J31180止血钳
	18cm弯全齿
	把
	5
	
	

	8
	J31120止血钳
	16cm弯全齿
	把
	5
	
	

	9
	J31060止血钳
	14cm弯全齿
	把
	5
	
	

	10
	J31020止血钳
	12.5cm弯全齿
	把
	4
	
	

	11
	J31170止血钳
	18cm直全齿
	把
	4
	
	

	12
	J31110止血钳
	16cm直全齿
	把
	2
	
	

	13
	JA2531组织剪
	18cm直窄头
	把
	1
	
	

	14
	J22060组织剪
	18cm 弯 电镀
	把
	1
	
	

	15
	B0E035组织拉钩
	同向直角18.5/直角18.5 WD
	把
	1
	
	

	16
	J11030手术刀柄
	4#
	把
	1
	
	

	17
	J11050手术刀柄
	7#
	把
	1
	
	

	18
	J41055组织镊
	14cm直形 1×2钩
	把
	2
	
	

	19
	JD4010胸腔镊
	20cm直无钩
	把
	1
	
	

	20
	J42055医用镊
	20cm横齿（敷料）
	把
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	普胸器械包

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	
	

	1
	J11030手术刀柄
	4#
	把
	1
	
	

	2
	J11050手术刀柄
	7#
	把
	1
	
	

	3
	大直角钳
	22cm
	把
	2
	
	

	4
	直角钳
	22cm
	把
	2
	
	

	5
	索纹钳
	26cm
	把
	2
	
	

	6
	J32190持针钳
	25cm粗针
	把
	1
	
	

	7
	J32170持针钳
	22cm粗针
	把
	2
	
	

	8
	J32210持针钳
	20cm粗针
	把
	1
	
	

	9
	J32100持针钳
	18cm粗针
	把
	2
	
	

	10
	J36030组织钳
	18cm普通头宽5
	把
	6
	
	

	11
	J31280止血钳
	22cm弯全齿
	把
	4
	
	

	12
	J31240止血钳
	20cm弯全齿
	把
	4
	
	

	13
	J31180止血钳
	18cm弯全齿
	把
	16
	
	

	14
	J31120止血钳
	16cm弯全齿
	把
	4
	
	

	15
	J31060止血钳
	14cm弯全齿
	把
	2
	
	

	16
	J31270止血钳
	22cm直全齿
	把
	2
	
	

	17
	J31230止血钳
	20cm直全齿
	把
	2
	
	

	18
	J22080组织剪
	20cm弯全齿
	把
	1
	
	

	19
	J22120组织剪
	25cm弯全齿
	把
	1
	
	

	20
	J22070组织剪
	20cm直
	把
	1
	
	

	21
	J22110组织剪
	25cm直
	把
	1
	
	

	22
	J41055组织镊
	14cm直形1×2钩
	把
	2
	
	

	23
	JD4010胸腔镊
	20cm直无钩有定位
	把
	1
	
	

	24
	JYF250组织镊
	25cm直形凹凸齿2.4×3.2
	把
	2
	
	

	25
	J42075医用镊
	25cm横齿（敷料）
	把
	1
	
	

	26
	B0E020组织拉钩
	大拉钩21cm
	把
	2
	
	

	27
	J34030海绵钳
	25cm弯无齿头宽8
	把
	1
	
	

	28
	J34050海绵钳
	25cm弯有齿头宽8
	把
	1
	
	

	29
	B30050深部拉钩
	20cm板式叶宽24×100
	把
	1
	
	

	30
	B30060深部拉钩
	25cm板式叶宽36×115
	把
	1
	
	

	31
	B30070深部拉钩
	30cm板式叶宽48×152
	把
	1
	
	




